# 协同创新区智慧化赋能服务品质提升专项项目

# 采购公告

## 一、招标项目概况

- 1.项目名称：协同创新区智慧化赋能服务品质提升专项项目

- 2.项目地点：协同创新区产业园区

- 3.项目规模：园区总面积 60 万㎡，为开放式产业园区，涵盖园区内所有已投用的楼宇、主要通道、公共区域及地下空间间，构建安防、设施设备、环境维护、对企服务、品质督导五大智慧化管理模块，需实现园区管理数字化、线上化、智能化升级。

- 4.采购单位：重庆两江新区物业管理有限公司

- 5.项目概况：项目涵盖保安、保洁、保修、保绿、客服 “四保一服” 全物业服务场景。通过智慧化运营服务体系建设，实现园区管理数字化、线上化、智能化升级，实现人员增效、综合降本、管理提质核心目标，打造绿色与智慧标杆产业园区。

- 6.项目工期：4个月（进场时间以甲方通知为准）。

- 7.项目预算：项目总投资预估不含税136万元。其中软件部分75万元(不含税)、设备安装部分不含税61万元。

- 8.采购方式：谈判采购（两轮法）

## 二、项目服务目标及要求

## （一）项目服务目标

## 依托物联网、人工智能等新一代信息技术，搭建一体化的智慧物业运营管理平台，推动管理流程线上化、数据化、智能化，实现从“人防人治”向“技防智治”的跨越。包含安防管理模块、设施设备管理模块、环境维护模块、对企服务模块、品质督导模块。

（二）项目服务内容

围绕物业服务核心业务，构建五大智慧化模块，推动管理闭环与价值提升：

1.安防管理模块：在现有视频监控平台基础上，加载AI视频分析算法	构建“AI发现—平台派单—现场处置—AI核验”的全流程闭环管理，重点针对人员入侵、车辆违停、消防通道占用、区域入侵等场景进行自动识别与预警，实现风险防控前置化、应急响应即时化；

2.设施设备管理模块：在水泵房、集水井、消控室等关键机房点位加装物联网传感器（温湿度、水浸、电流、电压、液位等）	实现关键设备7×24小时状态监测与异常告警，建立设备预防性维护台账。系统基于运行数据（运行时长、故障频率）自动生成保养工单，降低非计划停机风险，延长设备使用寿命；

3.环境维护模块：为保洁人员、车辆、设备配备智能定位终端，划定电子作业围栏实现作业轨迹可视化管理，支持智能排班与任务动态调度。管理者可实时查看在岗状态、清扫路线及作业频次，实现工时与点位的数字化精准考核，提升环境品质与作业透明度；

4.对企服务模块：打造园区一站式企业服务门户（含移动端小程序/APP）整合物业服务（报修、缴费）、商业服务（餐饮、会议室预订）、政务服务（政策申报）及党群服务等资源。建立“企业专属服务对接人”机制，通过数据分析为企业画像，提供“千企千面”的精准服务推送，增强企业粘性，助力园区探索增值创收路径；

5.品质督导模块：建设数字化品质巡检平台	实现检查计划创建、移动端任务执行、现场问题拍照上传、整改复查的全流程线上闭环管理。所有品质检查数据自动归档，形成服务质量数字档案，确保督查有据可依、整改过程可追溯，为绩效考核提供客观数据支撑。具体内容如下表：

| 服务项目 | 服务内容 | 服务详情 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台租用服 | 供包含安防管理、设施设备管理、环境维护、对企服务、品质督导五大核心模块的一体化软件平台，采用SaaS模式按年租用。 | 安防管理：AI视频分析、异常告警、闭环派单处置 设施设备管理：物联网数据接入、状态监测、预防性维护工单 环境维护：智能定位终端接入、作业轨迹可视化、电子围栏 对企服务：企业服务门户（小程序/APP）、企业画像、精准推送 品质督导：数字化巡检、问题闭环管理、质量数字档案 数据驾驶舱：多维度数据分析、可视化看板、报表输出 |
| 系统集成与对接开发 | 现有监控平台对接，硬件设备接入， 定制化开发 | 1.完成与协同创新区现有视频监控平台的接口开发，实现视频流接入与AI分析联动；2.完成对水泵房传感器、集水坑液位传感器、消防末端压力传感器、保洁定位终端等硬件的平台接入与数据解析；根据两江物业业务流程与考核需求，进行算法阈值配置、工单流程定制、数据驾驶舱看板定制等二次开发。 |
| 配套网关设备提供 | 提供项目实施所需的物联网网关、边缘计算设备，完成传感器数据协议转换、数据采集与上传。 |  |
| 实施与部署服务 | 系统部署，数据初始化，联调测试 | 1.完成软件平台的本地化部署或云环境部署，确保系统稳定运行；2.协助完成园区基础数据（设备台账、空间数据、客户信息）的标准化录入与系统初始化；3.配合硬件施工单位完成软硬件联调，确保数据传输准确、业务流程闭环。 |
| 培训与移交 | 操作人员培训，管理员培训，资料交付 | 1.向一线员工（巡检、保洁、管家等）开展系统操作培训，确保“会上手、懂标准”2.面向运营管理人员开展后台配置、数据分析、报表生成等培训，提升自主运维能力。3.提供完整的操作手册、系统配置说明、常见问题解答等文档。 |
| 运维与技术支持 | 日常运维，技术支持，版本迭代 | 1.提供7×24小时系统监控与故障响应，保障平台稳定运行；2.设立专属技术支持团队，通过电话、在线工单等方式响应使用问题；3.在租用期内，免费提供平台功能更新与版本升级。 |

（三）项目交付要求：

| 内 容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | 平台年可用性不低于99.5%，计划内维护需提前48小时通知，单次故障修复时间不超过4小时。 |
| 故障响应时效 | 提供7×24小时技术支持，一般问题响应时间不超过2小时，重大问题响应时间不超过30分钟。 |
| 数据安全保障 | 数据存储加密传输，定期自动备份，确保数据不丢失、不外泄。项目沉淀数据资产所有权归两江物业所有。 |
| 数据迁移配合 | 合同期满或终止时，提供完整、符合行业标准的结构化数据备份，并配合完成向指定平台的数据迁移。 |
| 培训交付标准 | 提供不少于3场次现场培训，覆盖全部操作人员，培训后员工通过实操考核，合格率达到90%以上。 |
| 文档交付标准 | 项目验收时交付：系统部署文档、操作手册、管理员配置指南、API接口文档、硬件接入清单、备品备件清单。 |

## （四）其它说明事项

## 1. 合同期：软件平台采用五年期付费的‘以租代购’模式。包含实现本地化部署所需的系统适配开发、数据驾驶舱对接服务，以及平台运行所必需的配套网关设备。

## 2.支付方式：

## （1）软件部分：甲方在合同签订后可支付一定比例的运营服务费作为预付款。

## （2）硬件部分：

## 2.1预付款：无预付款。

## 2.2进度款与结算款支付原则

## 工程完工验收合格后，支付审核金额的80%（包含乙方应付的全部农民工工资及部分材料款）。待甲方出具结算定案表双方签字确认后，甲方支付至结算定案表确认金额的97%（含已支付款项）。剩余结算定案表确认金额的的3%作为工程质量保证金，不计利息，质保期1年，（质保期起算时间同步执行甲方与业主方签订的主合同相关约定）。质保期届满，且乙方全面履行质保义务、甲方签署质保期满验收合格文件、无任何质保扣款、违约金及其他扣除款项的，甲方于30日内无息返还质量保证金。最终支付方式以最终合同签订为准。

## 3.质保期：硬件为一年，软件为五年。

## 4. 中选单位为唯一实施单位，不允许再次发包或转包，一经发现甲方有权解除合同并扣除全额保证金追究相关责任（并立即出场、取消中选资格，中选顺序顺延）。

## 三、投标人资格条件要求：

1.资质证书：具有独立的法人资格（如是分公司参与需持总公司授权委托，并明确合同期内所有相关责任由总公司承担），有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应并具有建委颁发的资质证书其资质范围具有电子与智能化工程专业承包二级以上资质，并在人员、设备、资金、业绩、信誉等方面具有相应的施工能力。

2.在近三年的经营活动中无重大违法记录行为。投标人公章作书面声明。

3.业绩要求：

投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有“智慧园区”相关的平台租赁服务成功项目案例，提供相应业绩合同2份复印件或扫描件（加盖公章）；

备注：提供复印件盖鲜章，复印内容必须体现包括但不限于项目承包内容、合同签订时间。

四、两阶段采购实施流程（谈判采购方式）

第一轮（方案谈判）：

- 1.采购人通过重庆两江新区开发投资集团有限公司官网（https://cqljjt.com/）的公示公告栏发布本项目采购公告，公开征集供应商及项目服务方案。评审小组对响应供应商按照“资格条件要求”进行资格符合性审查，有效参与单位不少于三家方可开展后续评审工作。

- 2.服务方案谈判与入围遴选：

- （1）采购人依规组建评审小组，评审小组由7人或7人以上单数成员组成。

- （2）对公开征集通过资格符合性审查的供应商，供应商代表依次单独进场，就服务方案与评审小组进行独立讲解和沟通谈判（按照现场抽签顺序确定谈判顺序）。

- （3）评审小组成员依据公告中的《协同创新区智慧化赋能服务品质提升项目方案评估内容》维度，对各供应商方案进行独立评审和综合研判 ，最终择优推荐三名投标候选单位进入第二轮报价环节。

- （4）入围结果确定后，采购人通过各供应商报名预留邮箱发送入围通知，并在重庆两江新区开发投资集团有限公司官网（https://cqljjt.com/）的公示公告栏公示2个工作日，未进入公示名录的供应商视为未进入第二轮报价环节。

3.第一轮入围的供应商，进入第二轮报价。

第二轮报价及成交确定：

1.采购人向通过我司统一邮箱 cqljwy2015@163.com向入围供应商发出第二轮报价邀请，同步分别发送该项目正式招采文件（包含不限于最高限价清单、图纸、服务方案等相关附件）。供应商按采购人通知的时间、地点提交报价文件。

2.第二轮报价采用低价中标法，在满足采购人技术、服务、工期等合同条款全部实质性要求的前提下，以报价最低者确定为中标候选单位。

3.参与第二轮报价的供应商须缴纳保证金人民币10000元整，中标结果确定后，于15个工作日向未中标供应商无息退还。中标单位保证金按招采文件约定处理。

五、报名文件获取、文件内容及递交：

1. 报名截止时间:2026年4月10日北京时间14：00--14:30（注：截止时间前均可报名）。

2.报名方式：现场报名

地点：重庆市两江新区龙兴镇曙光路9号2栋5楼2号会议室（递交报名资料）。

联系人及联系电话：舒老师023-60315732

项目咨询：吴老师18908368835

3.报名文件内容：

（1）报名单位将本公告“二、报名单位资格要求”中的全部文件资料及证明文件（格式）。

（2）报名单位自行编制的项目方案。

备注：参与单位技术方案提供：1、纸质版贰份一正一副。2、电子版一份（电子版须封套密封标明投标单位，递交全新U盘储存方式一份）。

4.报名文件装订要求

（1）报名单位应按报名文件要求编制投标文件1份（资格条件和方案（含U盘）分别进行装订后合装一个密封袋）。

（2）在投标文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）投标文件应统一使用A4纸，投标文件原则上须采用软装装订成册，投标文件应编制目录和页码，投标文件的内容文字要清晰。

（4）投标文件应进行装袋密封提交。文件袋上需标注招采项目名称、投标人名称等并加盖公章。

备注：投标文件一律不退，请投标方自留底稿。所有相关复印件的证明材料原件随身携带，以备查验，不与投标文件一起装袋。

4.报名文件递交

（1）投标文件应用文件袋（封套）密封带到投标地点，应在文件袋（封套）上注明项目名称、投标人名称（加盖公章）等。

（2）文件袋（封套）须封口并加盖投标人公章。

（3）投标单位现场代表在递交投标文件时须另外单独手持1份身份证明文件（含法定代表人身份证明书和法人授权 委托书），不装入投标文件袋中。具体包含：1.身份证明文件（1份）；2、资格文件（1份）3；报名表及附件各1份（详见附件1）4、方案1份（标明预估总价，需在限价内）。

# 重庆两江新区物业管理有限公司

# 附件1：报名资料

# 协同创新区产业园区智慧化运营服务项目

投标文件

报名单位： 　　　　 　　（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

附件1.1

报 名 表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 邮箱 （接收本项目采购文件） |  | 住 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（自然人无需填写此栏）： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 （自然人无需填写此栏） |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 亮点项目 |  |  |  |  |
| 备 注 | 邮箱务必填写正确，后期综合评比时采购人通过（cqljwy2015@163.com） 邮箱发送至报名单位接收本项目采购文件的邮箱 |  |  |  |

附件1.2

（一）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                       （报名单位名称）任             （职务名称）职务，是          （报名单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附件1.3

法定代表人授权委托书（格式）

（报名单位法人）是                    （报名单位名称）的法定代表人，特授权          （被授权人）以我方名义参与报名、递交、签署、澄清、说明、补正、撤回、修改                                     的报名文件等有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：180日历天  。

代理人无转委托权。

被授权人（签字）：              法定代表人（签字或盖章） ：

单位名称（盖章）：

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

附件1.4

书面声明

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

单位名称（盖章）：

年  月  日

# 附件2

# 协同创新区智慧化赋能服务品质提升项目

# 方案评估内容

一、项目经验与业绩

提供至少2个产业园或公建类物业项目的平台租赁服务成功案例，案例内容需涵盖软件平台租用、系统集成或智慧化运营服务，以证明其在同类场景中的落地实施能力。

二、技术与方案能力

投标人对产品功能、制定化开发能力、系统集成能力、系统扩展能力进行介绍：

成熟的产品平台：拥有或可提供成熟稳定的智慧物业SaaS平台，功能覆盖安防、设备管理、环境监测、对企服务、品质督导等核心模块，并具备定制化开发能力。

系统集成能力：能够实现物联网传感器、摄像头等硬件与软件平台的对接与联调，确保数据互通与闭环管理；具备协调完成现场网络及既有视频监控平台数据集成的能力。

系统扩展能力：平台具备良好的扩展性，可支持后期新增项目或建设场景平滑接入系统平台及数字驾驶舱。

三、实施与运维保障

投标人对产品应用情况进行介绍，包括不限于本地化服务能力、人员配置、长期运维能力等方面

本地化服务能力：在重庆地区拥有本地实施团队，能够快速响应安装调试、培训及售后运维等需求。

人员配置：项目经理、技术负责人等关键岗位人员具备相应资质及同类项目管理经验。

长期运维能力：能够在合同期（五年）内持续提供系统升级、故障处理及技术支持服务。

备注：投标人按照以上评估内容包括但不限于进行编制，我司按照以上维度进行评审，内容仅作为第一轮谈判的标准。