## 封-2 招标控制价
封-2 | 御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 271568.16（不含税）
|  | (大写): | 贰拾柒万壹仟伍佰陆拾捌元壹角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6212.12
(大写): |  |  |  | 陆仟贰佰壹拾贰元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
部门负责人： |  |  |  |  | 分 管 领 导：
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一、项目名称：御临河公园路灯及线路维修工程 二、编制范围：御临河公园路灯及线路维修工程全部工作内容。 三、编制依据：重庆市市政工程计价定额（2018）、重庆市排水管网设施养护维修定额（2021）、工程量清单项目计量规范(2013-重庆)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQQDGZ2013以及相关配套文件计价整体下浮16%编制，人工价选取主城区2025年第4季度造价信息人工价，材料和机械选取主城区2026年第3期造价信息价，（综合单价应是承包人实施该清单项目的全部工作内容发生的所有费用的价格体现（无论工程量清单内是否体现，均应视为所有工作已包含在综合单价内），包含但不限于人工费、材料费、机械费、采购保管运输费、垃圾清运费、渣场处理费、安全文明施工费、赶工补偿费、成品及半成品保护费、项目所包含的所有风险和责任、管理费、规费、利润、及风险费等合同约定乙方完成合同公证需要的所有费用）。专业工程暂估价结算价以招标人核价为准。 四、新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、 《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《 重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《 重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《 重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及关配套文件整体下浮16%编制，再根据招标综合单价与中标综合单价等比例下浮，人工、材料、机械单价均按施工当期造价信息的价格执行（如有区间取中间平均值），若《重庆工程造价信息》没有的材料价根据市场行情按发包人的认质核价程序进行核价，发包人认质核价部分的材料价格不参与材料价差调整。 五、限价编制工程造价为：271568.16元（不含税价）。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 271568.16
1.1 | 安装工程 | 271568.16
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 271,568.16
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 320 |  | 52.81 | 16899.2
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 320 |  | 8.24 | 2636.8
本页小计 | [7 empty] | 19536
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030408001001 | 铝芯电缆YJLV-0.6/1kV-5×50mm²（主材甲供） | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-0.6/1kV-5×50mm²（主材甲供） 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设 5.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1700 |  | 9.06 | 15402
4 | 030408001002 | 铝芯电缆YJLV-0.6/1kv-5×16mm²（主材甲供） | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-0.6/1kv-5×16mm²（主材甲供） 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设 5.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 600 |  | 4.92 | 2952
本页小计 | [7 empty] | 18354
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004001 | 铜芯BV-3*4mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:3*4mm2 3.材质:铜芯 4.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7800 |  | 13.35 | 104130
6 | 030411004002 | 护导线铜芯2*0.5mm2 | [项目特征] 1.名称:护导线 2.规格:2*0.5mm2 3.材质:铜芯 4.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1120 |  | 2.71 | 3035.2
本页小计 | [7 empty] | 107165.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001001 | pvc线管φ32 | [项目特征] 1.名称:电线套管 2.材质:PVC 3.规格:φ32 4.敷设方式:埋地敷设 5.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 8500 |  | 4.19 | 35615
8 | 030408003001 | DN110CPVC管 | [项目特征] 1.名称:电力电缆专用套管 2.材质:CPVC 3.规格:DN110 4.敷设方式:埋地敷设 5.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 200 |  | 20.21 | 4042
本页小计 | [7 empty] | 39657
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030412007001 | 庭院灯灯头1（含灯泡） | [项目特征] 1.名称:路灯配件 2.材质、规格:高720mm，直径440mm，压铸铝灯体 3.附件配置要求:LED灯泡30W 4.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 250 |  | 301.98 | 75495
本页小计 | [7 empty] | 75495
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030412007002 | 庭院灯灯头2（含灯泡） | [项目特征] 1.名称:路灯配件 2.材质、规格:高490mm，直径230mm，压铸铝灯体 3.附件配置要求:LED灯泡30W 4.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 50 |  | 192.78 | 9639
11 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费等所有费用（不含税金）； [工作内容] 1.箱内电器元件安装及调试 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 860.98 | 1721.96
本页小计 | [7 empty] | 11360.96
合 计 | [7 empty] | 271568.16

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：御临河公园路灯及线路维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 0
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计